首都医科大学附属北京胸科医院预购设备公告

首都医科大学附属北京胸科医院拟采购以下货物，欢迎有意参加的供货单位前来报名。本次报名方式以电子版和纸质版同时报名为准，报名时请注明报名公司名称、联系人、联系方式及所提供的货物名称，型号，基本配置等内容，同时请提供投标公司相关资质、产品注册证及产品授权书原件及扫描件（至少为一年期授权）。

项目执行单位:首都医科大学附属北京胸科医院

地址: 北京市通州区北关大街9号院一区

一．预采购货物名称、数量、主要用途、基本功能及主要要求

| 序号 | 名称 | 数量（套） | 主要用途、基本功能及主要要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能重症监护床（含重症监护床3台+重症转运床2台） | 1 | 主要用于重症患者。 重症监护床主要指标要求： 1 无拘束、高感度、压敏、实时监测床垫 2 离床报警，无线远程传输 3 称重、控制、抗静电、床头床尾可拆卸 4 刹车、床底照明、床下红外线感应 5 可透x线 重症转运床主要指标要求： 1 可控制升降，转床方便 2 固定床身不摇晃 3 医用脚轮使车运动稳定、可靠、轻巧 4 配备专用舒适床垫和输液管 5 配备护栏，中控刹车兼导向系统 |
| 2 | 中央监护系统（1托8） | 1 | 主要用于心电、血压、血氧、体温等生命体征的监测。 主要指标要求： 1 系统性能稳定 2 自动报警提示 3 长程全息回顾和海量事件存储 4 心电智能分析 |
| 3 | 中心监护系统（1托3） | 1 | 主要用于监护心脏重症患者的心电、血压、呼吸、脉搏、血氧等生命体征。 主要指标要求： 1 长程全息回顾。 2 海量事件存储，可与HIS、LIS等兼容。 3 各分机监测指标模块化设计。 |
| 4 | 心肺复苏机1台+除颤监护仪1台+除颤仪1台 | 1 | 心肺复苏机主要用于心肺复苏，自动胸腔按压。 主要指标要求： 1 电动电控 2 30:2持续按压/暂停 3 胸腔厚度可调 4 组装时间短，使用方便 5 兼容性好 除颤监护仪主要用于监测生命体征并对恶性心律失常进行治疗。 主要指标要求： 1 可监测患者心电等波形 2双相波除颤 3 抗阻补偿 4 具备AED和手动除颤模式 5 可充电电池；交、直流电两用 6 具备心肺复苏按压提示功能 7 具备数据管理软件 除颤仪主要用于抢救恶性心律失常。 主要指标要求： 1 双相波除颤 2 抗阻补偿 3 具备AED和手动除颤模式 4 可充电电池；交、直流电两用 5 具备心肺复苏按压提示功能 6 具备数据管理软件 |
| 5 | 吊塔 | 3 | 主要用于RICU气、电供应、设备承载。 主要指标要求： 1 防腐蚀，不变形，便于清洗 2 能水平移动和旋转 3 强、弱电及气、电分离 |
| 6 | 血气分析仪 | 1 | 主要用于床旁血气分析。 主要指标要求： 1 测量参数齐全，满足临床需求 2 标本用量少，成本低、自动混匀 3 自动定标 4 质控严格 5 故障率低 |

二．报名时间：2020年3月4日至2020年3月11日下午16:00

邮箱地址：jysyxgcb@163.com

联系电话：89509127

联系人： 万老师     秦老师