首都医科大学附属北京胸科医院防护用品预购置公告

首都医科大学附属北京胸科医院拟采购以下货物，欢迎有意参加的供货单位发送邮件报名。邮件中请注明报名公司名称、联系人、联系方式及所提供的货物名称，规格型号，数量，基本配置等内容，同时请提供所供公司相关资质及产品授权书扫描件。

项目执行单位: 首都医科大学附属北京胸科医院

地址: 北京市通州区北关大街9号院一区

一．预采购货物名称、数量、主要用途、基本功能及主要技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 主要用途、基本功能及主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护口罩（N95) | 117600个 | 主要用途：医务人员职业防护 要求： - 符合《医用防护口罩技术要求》（GB 19083-2010）；取得国家食品药品监督管理总局颁发的医疗器械注册证； - 折叠式口罩，头带式设计，耐用型弹性头带； - 口罩应覆盖佩戴者的口鼻部，应有良好的面部密合性和舒适性；鼻夹应具有可调节性 - 对粒径0.3微米的非油性颗粒物的过滤效率≥95%； - 具有防液体喷溅功能，通过80mmHg合成血穿透阻隔性能测试； - 口罩密封单包装，包装上有产品正确佩戴图及符合的检测标准标识； - 产品有效期至少为3年。 |
| 2 | 消毒片（物表消毒） | 3000瓶 | 主要用途：门诊病房物表每天常规消毒2次； 要求： 1.符合《医疗机构清洁消毒规范》要求；获得北京市卫生行政部门消毒产品备案许可 2.消毒产品对人体无害，无明显刺激性气味 3.消毒产品对医疗设备无腐蚀性 4.消毒产品对肝炎、结核菌有杀灭效果。 |
| 3 | 空气消毒剂 | 1000桶 | 主要用于每周对病房进行常规和终末消毒 |
| 4 | 手消 | 4980瓶 | 主要用途：医务人员处理完患者后手卫生相关要求 要求： 1.符合《手卫生消毒技术规范要求》，卫生化学指标、微生物指标控制在国家标准以内。 2、产品必需一次性抽真空包装，避免二次污染 3、需在省级以上卫生行政部门进行备案、第三方检验报告、产品说明书等。 4、500ml/瓶 |
| 5 | 设备消毒剂 | 100桶 | 主要用途：主要对气管镜等需要高水平消毒的器械设备进行消毒 要求： 1. 属于灭菌剂范畴，能杀灭所有致病微生物，达到高水平消毒。对肝炎和结核分枝杆菌效果佳。 2. 符合《软式内镜清洗消毒规范》WS 507-2016，适用于不耐腐蚀不耐热设备。 3.对医疗设备无腐蚀性 4.对人体无害 5.消毒灭菌速度相对较快 |
| 6 | 结核病患者一次性防护口罩 | 740000个 | 主要用途：1.呼吸道传染病患者佩戴。2.外科手术者佩戴 要求： - 符合中华人民共和国医药行业标准：《YY 0469-2011 医用外科口罩》技术要求。经灭菌处理。 - 结构包括阻水层、过滤层、吸湿层,能够有效阻挡佩戴者呼吸道分泌物向环境中播散。 |
| 7 | 洗手液 | 200袋 | 主要用途：医务人员操作前后洗手 |

二．报名时间：2020年3月4日至2020年3月11日

邮箱地址：jysyxgcb@163.com

联系电话：89509127

联系人： 万老师   秦老师