第一章、投标人资质证明及有关文件要求

投标人或软件生产厂商必须有固定的研发、实施和服务机构，必须是具有法人资格的企业和事业或科研单位的独立法人；投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造。资质证明文件应包括：

一、投标人及投标货物的资格性证明文件

1.投标人的营业执照副本；

2.税务登记证副本；

3.企业组织机构代码证。

4.委托代表投标时的法人代表授权书

5.投标人或生产厂商与项目相关软件著作权。

6.投标人如为代理商需要提供厂家授权书。

要求提供复印件并加盖投标人公章（三证合一的提供相应复印件并加盖投标人公章）

二、投标人应提供的其它资信文件

1．需提供近1年内任意6个月的社会保障资金缴纳记录证明文件；

2．需提供近1年内任意6个月依法缴纳税收记录证明文件；

第二章、采购要求

- 整体需求：

旨在为核医学科提供了一套完整先进的数字化管理解决方案，在核医学科各个工作环节处配备相关站点软件，将完整的核医学诊断流程进行全面管理，并针对技术质控过程提供管理和统计工具，提供从预约登记、电子叫号、病史问诊、药物注射、检查管理、影像后处理以及治疗效果评估、报告输出等完整的核医学检查流程信息化管理，建立成包括了患者信息、检查图像、诊断报告、病史信息、药物信息、注射信息、随访信息、质量控制管理的大型综合资料库，从而成为各大型核医学科、PET-CT中心强化质控管理和资料管理的有力工具。与医院HIS、PACS系统集成，完成与医院现有HIS系统以及新更换的HIS系统,全院PACS系统的软件接口对接工作。需要在医院业务系统不中断的前提下完成软件的搭建，保障核医学数据及图像的数据安全性，以及今后的数据库升级与无缝迁移。能够利用网络与数据库实现患者报告和影像共享，以便实现科室院内会诊、教学、病例分析等目标。

该平台需要提供与PET-CT、PET-MR原机相类似的图像融合处理工作站，从而改变过去一台后处理工作站无法满足科室大量患者检查、多个医生同时工作的需求，从最大程度上提高科室工作效率与工作质量。

- 采购清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核医学服务端系统 | 套 | 1 |
| 2 | 预约登记系统 | 套 | 1 |
| 3 | 药物注射管理系统 | 套 | 1 |
| 4 | 影像融合处理与报告系统 | 套 | 7 |
| 5 | 纸张数字化系统 | 套 | 1 |
| 6 | 第三方影像平台接口 | 套 | 1 |
| 7 | 历史数据迁移 | 套 | 1 |

- 技术要求

1、

| 序号 | 项目 | 软件模块 |  | 功能需求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核医学服务端系统 |  | 数据库服务软件 |  | - 以SQL serverDBMS作为基础的服务器模块，有各种数据库表格 - 提供数据库管理功能，支持数据记录查询与检索。 - 按需更新数据库管理系统中的数据。 - 接受医生申请，按权限提供所储存影像及相关信息。 - 系统采用集中式数据结构，各个终端直接调用数据库中的数据，数据库保存包括用户，病人信息，影像数据和存储位置等信息。 - 允许工作站用户发送查询请求，在基于许可的权限范围内，得到相应检查的工作列表和目录。 - 数据库支持设定自动的备份和验证规则，同时，在该法则运行的过程中，不会停止系统的服务或对系统的性能有明显的影响。 |
|  |  |  | 存储管理服务软件 |  | - 设置存储影像的服务器位置信息，FTP和保安信息。 - 在线存储全部影像资料。 - 支持局域网内远程管理。 - 影像资料按日期目录存储，并可设定每个目录的容量上限。 - 在数据库服务器建立病人的ID号与影像内容及存储位置的对照表，实现电子病历化管理。 |
|  |  |  | DICOM SERVER服务软件 |  | - DICOM服务：提供包括DICOM Storage、DICOM Query/Retrieve、DICOM send/receive、DICOM Print、DICOM Worklist、DICOM MPPS等所有标准DICOM服务。实现影像的接收、中转、打印、流程控制。 - 网关作用：进行影像与检查匹配工作，确保病人信息与图像的一致性。对于错误或无效数据，将提供给差错管理程序纠错。 - 网络均衡作用：检查设备产生影像后不断向PACS传送，当网络流量很大，带宽占用严重时，DICOM服务器可以起到缓冲作用，自动降低数据传输速率。当网络压力小的时候传输速率自动提高。 - 影像压缩：原始图像数据很大，占用网络带宽严重，可对影像进行无损、有损多级别压缩传输，方便影像的快速传送。减轻处理和负载压力。 - 可同时接收多个不同影像设备发送的数据，并提供影像资料的存储，同时完成数据库链接。 - 连接多个不同种类的影像设备，可随时增加或删除影像设备的连接节点。 - 影像中转：提供自动影像中转服务，可根据设定条件选择中转目地的、时间等。具备传送失败自动排队等候功能。 |
| 2 | 预约登记系统 | 预约登记软件 |  | - 自动提取患者基本信息，完成检查预约登记等操作。 - 提取电子申请单和自动预约； - 自动生成各个检查房间的排队队列； - 记录病人基本信息（姓名、年龄、联系方式、检查号、检查类型等）； - 登记病人时，自动识别是新患者还是老患者； - 对于部分显像项目支持一次登记两次检查时间的情况； - 支持将中文姓名自动转换为拼音； - 可打印预约通知单； - 登记工作站支持DICOM WORKLIST功能。 |  |
| 3 | 注射管理系统 | 注射管理软件 |  | - 管理患者的注射药物流程，具有呼叫功能，呼叫患者到诊室注射； - 显示待注射患者列表，自动排程，确认当前检查患者信息； - 记录患者的注射药物信息； - 支持一个检查两次注射的信息记录。 |  |
| 4 | 影像融合处理与报告系统 |  | PET-CT /SPECT-CT图像融合处理软件 |  | - 图像重组：对PET-CT、PET-MR及核磁图像进行重组显示，并对比显示PET、CT、、MR、FUSED图像的横切面、矢状面和冠状面。提供20多种影像显示模式 - 图像融合：对PET-CT、PET-MR图像的横切面、矢状面和冠状面进行融合，融合比例可调 - ▲支持图像的任意多角度重建，可通过旋转图像或旋转定位线的方式对PETCT图像进行斜面重组，医生可多角度多侧面观察病灶； - 脑PET图像正位功能，对于经常发生的患者头部PET摆位不正的情况，支持软件中对脑PET进行重新位置校正，校正后的图像进行多平面重组，确保图像的准确与位置的适中； - 多次检查融合图像同屏对比功能：患者多次检查的同屏对比功能，可方便的查看一个患者的多次检查图像。最大可支持次六检查影像的同屏对比。且可任意修改显示模式； - 肿瘤对比影像的同步调整：多次检查可连动调整，拖动某一检查的影像序列与位置，其它检查自动同步定位； - 肿瘤对比影像的同部位SUV连动测量：在一次检查的影像上勾画SUV值测量感兴区，自动在其它检查上同部位勾画相同区域，确保对相同肿瘤部位进行对比评估，避免两次手动勾画的误差； - 多区域病灶智能识别功能：通过设定一个SUV值，系统自动将PET图像上SUV值超出该值范围的区域以高亮颜色显示，辅助医生快速定位所有的病变区域； - 自定义显示模式功能，医生可根据阅片习惯自由设定显示模式； - MIP图像三维投影：支持图像三维投影，生成立体影像，可动态旋转； - 显示过程中可自定义显示层厚； - 显示过程中可自定义浏览步距； - 支持将多次检查的PET-CT图像打印在同一胶片上； - 右键调整窗宽窗位，支持全部调整与单幅调整； - 支持图像的像素值测量； - 图像联动定位：支持定位线、定位键头、快捷键、鼠标滚轮等多种方式快速联动定位不同截面的图像，调整某一截面图像时，其它截面图像实时联动调整； - 图像标注：支持方便的在图像上进行任意形状、键头、线条等类型的标注，可自动在同一截面和所有图像上同时标注； - 图像旋转与镜像； - 患者信息保密功能：可隐藏患者姓名、性别、ID号、医院名等信息，方便学术交流，隐藏或保留哪些信息项可自定义； - 输出胶片：所见即所得的胶片输出功能； - 图像联动缩放：具有单一图像、同一截面图像、同一种类图像、所有图像的联动缩放功能，支持自定义缩放级数； - 图像位移，可拖动图像漫游浏览； - 图像回传：支持将本地的原始数据回传到PET-CT或SPECT-CT原机进行再次处理； - 图像导出：支持将当前显示图像导出为计算机通用的JPG或BMP格式图像。三维投影图像可导出为AVI格式图像； - 伪彩设定：提供十几种伪彩格式进行选择着色。 |
|  |  |  | 异机配准与融合处理软件 |  | - 支持将外部MR图像、CT图像与本机PET-CT图像进行异机配准与融合； - 支持外部DICOM图像的导入功能； - 提供任意序列异机融合的列表选择； - 异机融合与同机融合在同一软件内完成； - 异机融合的图像可生成报告典型图像，加入到临床报告中，变相得到PET-MR检查报告图像； - 图像位移的微调功能：支持单独调整PET图像与CT/MR图像的位置，对融合结果进行手工精准干预； |
|  |  |  | TLG、MTV、SUV专业测量软件 |  | - ▲提供核医学图像定量分析系统软件功能(提供有效资质证明) - ▲要求定量分析软件为中文版本，非集成国外第三方软件 - 提供SUV值测量，测量结果包括SUVmean, SUVmax, SUVAVG - ▲提供SUL值测量，测量结果包括SULmean, SULmax, SULavg - ▲提供TLG（病变部位总糖酵解量）值测量； - ▲提供MTV（病灶体积）值测量； - ▲提供SUV PEAK值测量； - 支持病灶的自动勾画，自动勾画不规则肿瘤病灶边缘，并支持通过改变阈值实时调整勾画区域，并给出病灶X\Y\Z坐标值； |
|  |  |  | PET-CT/PET-MR/SPECT-CT报告输出与审核软件 |  | - 具有“已预约”“已登记”“未写”“未审核”“退回”“已审核”“已出胶片”等状态分类，选中些状态即可查看符合的全部患者列表； - 医生编写报告过程中可调阅电子申请单查看医嘱与病史信息； - 可调出高级检索界面进行细致、精确的搜索； - 内置报告模板。报告模板可根据医生需求随时添加、修改。 - 支持公用模板与私用模板，所有模板可自定义增加、删除与修改； - 支持报告电子审核；上级医生可批准或驳回下级医生的初步诊断，并加注评语最后由医生打印报告，留下历史修改记录与审核记录内容； - ▲支持典型报告收藏功能，并支持个人收藏与公共收藏两种模式 - ▲支持报告自动校验功能，如：男性患者诊断出现子宫字样，保存时提示报警。 - 支持语音报告功能。 |
| 5 | 纸张数字化系统 | 纸张数字化软件 |  | - 集成于病史问诊软件模块，无需独立运行； - 支持连接高拍仪，进行图像采集； - 支持采集任意多幅图像； - 支持图像的删除； - 图像对应入库到相应患者名下； |  |
| 6 | 历史数据迁移 | 数据迁移 |  | - 历史数据迁移至新系统中 |  |
| 7 | 第三方影像平台接口 | PACS接口 |  | - 与第三方PACS对接，实现影像的调阅与回传。 |  |

第三章、评分标准

技术评分标准

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量和效能评价 | 15 | 投标人或软件生产厂商提供的招标文件要求的全部技术指标得15分，非▲项技术条款一项不满足扣1分；每有一项带▲主要技术需求不满足的扣3分，分数扣完为止。此项分值由评标委员会依据投标文件中要求提供的资料进行共同认定。 |
| 2 | 核心功能 | 32 | - 投标人或软件生产厂商： - 提供完整的核医学信息管理系统功能：提供从预约登记、电子叫号、病史问诊、药物注射、检查管理、影像后处理以及治疗效果评估、报告输出等完整的核医学检查流程信息化管理；提供核医学信息管理系统软件著作权登记证书的得4分； - 提供核医学图像定量分析系统软件功能：医生可通过工作站完成影像后处理相关的定量分析操作，提供核医学图像定量分析系统软件著作权登记证书的得4分； - 提供图像融合处理功能：医生可通过工作站完成PET-CT、PET-MR等不同影像间融合后处理操作，提供图像融合处理系统软件著作权登记证书的得4分； - 提供典型病例收藏功能：支持个人收藏及公开收藏，提供典型库收藏管理系统计算机软件著作权登记证书的得4分。 - 提供临床WEB发布管理系统软件功能：医生可通过WEB浏览器浏览、查询管理核医学图文报告与典型图像，提供临床WEB发布管理系统计算机软件著作权登记证书的得4分； - 提供科研随访管理功能：支持随访管理，可制定随访人、随访时间、随访计划等，随访到期系统自动提醒，提供科研随访管理系统计算机软件著作权登记证书的得4分。 - 提供肿瘤治疗效果评估功能：面向临床提供客观的肿瘤治疗效果评估报告，定量分析值结构化保存，原发灶和转移灶重量对比分析。提供肿瘤治疗效果评估系统计算机软件著作权登记证书得4分。 - 提供数据备份归档管理系统；实现核医学数据备份管理，提供数据备份归档管理系统计算机软件著作权登记证书4分。 |
| 合计 |  | 47 |  |

商务评审标准：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价。 投标人的投标报价，超过预算价格视为无效价格，最低报价不是作为中标的依据。 |
| 2 | 软件成熟度认证 | 3 | 提供投标人或软件生产厂商软件能力成熟度模型集成(CMMI 3或以上)证书。提供以上资质证书复印件得3分 |
| 3 | 北京地区用户产品案例 | 20 | 提供投标人或软件生产厂商在北京地区核医学用户产品案例，提交合同首页以及签署页，提供10家以上不包含10家得20分，提供5-10家包含10家得5分，5家以下0分。 |
| 合计 |  | 53 |  |

第四章、投标文件的组成

投标人编制的投标文件应包括但不少于下列内容：

- 投标文件封皮；

- 投标文件目录；

- 投标响应书；

- 投标报价表；

- 技术偏离表；

- 商务条款响应及偏离表

- 投标人认为需提供的其他资料；

- 技术服务方案。

- 投标人的公司资质

- （10）生产厂商的公司资质，以及产品注册证

- （11）售后服务承诺书

针对招标文件中未明确给出的投标文件格式，投标人可在满足招标文件要求的前提下进行自拟。

投标文件要求一正四副，正本在相关公章页加盖公章，并在正本、副本均需要加盖骑缝章，投标文件需要胶装以及密封。

附件1：

投标响应书

日期：      年   月   日

致：首都医科大学附属北京胸科医院：

在审阅了谈判文件，包括补充修改文件，我方愿意按照            项目竞争性谈判文件的要求提供货物及服务，并将按照要求的时间提交最终报价。

公司名称：

联系人：

联系电话：

与本项目有关的一切往来信函请寄：

地址：

邮编：        电话：              传真：

附件2：

### 报价一览表

招标编号：__________                              项目名称：__________________

价格单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小写金额： 大写金额： |

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

附件3:

技术偏离表

项目编号：                                   项目名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件采购需求的内容与数值 | 投标人的技术响应内容与数值 | 技术响应偏差说明 | 技术支持资料（或证明材料）说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

附件4:

### 商务条款响应及偏离表

招标编号：__________                            项目名称：__________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件的响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：我单位确认，除以上表格中列明的偏离外，我单位接受招标文件规定的所有商务条款，无其他负偏离。 |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

附件5:

法人代表授权书

首都医科大学附属北京胸科医院：

______________________（竞标方单位全称）法人代表__________授权__________（全权代表姓名）为全权代表，参加贵院组织的           竞标活动，全权处理竞标活动中的一切事宜。

法人代表（签章）：

竞标方单位（公章）：

年     月     日