首都医科大学附属北京胸科医院

市场调研公告

首都医科大学附属北京胸科医院拟对以下货物进行调研，欢迎有意参加的供货单位前来报名。本次报名方式以电子版和纸质版同时报名为准，报名时请注明报名公司名称、联系人、联系方式及所提供的货物名称，型号，基本配置等内容，同时请提供投标公司相关资质、产品注册证及产品授权书原件及扫描件（至少为一年期授权）。

项目执行单位:首都医科大学附属北京胸科医院

地址: 北京市通州区北关大街9号院一区

- 预采购货物名称、数量、主要用途、基本功能及主要技术要求

| 序号 | 拟采购货物名称 | 数量(套) | 主要用途、基本功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双扉高压锅 | 1 | 用途：主要用于新冠病毒检测废弃物、试验菌株及样本等高压灭菌 主要指标要求： - 有效体积：≥500L - 独立蒸汽发生器：具备 - 电动锁系统：具备 - 自动门闭合系统：具备，且带有安全锁 |
| 2 | 清洗机 | 1 | 主要用于硬镜及器械的清洗消毒 要求： - 双开门 - 蒸汽发生器：具备 - 水处理装置：具备 - 容积：≥1.2立方米 - 配套车、架子：≥2套 |
| 3 | 洗消机 | 1 | 主要用于支气管镜、食道胃镜及超声内镜清洗消毒 |
| 4 | 体外膜氧合系统 | 1 | 主要用于提供持续的体外心肺人工支持 |
| 5 | 血气分析仪 | 1 | 主要用于血气分析。 主要指标要求： - 实测参数：至少包括pH、PCO2、PO2、K+、Na+、Ca2+、Cl-、SO2、tHb 、Lac、Gul，COHb，O2Hb，HHb，MetHb，HbF，ctBil等 - 具备自动混匀功能 - 具备自动定标功能 - 具备质控模式 |
| 6 | 血常规分析仪 | 1 | 主要用于血常规实验的检测 要求： - 自动进样，有体液模式 - 配套计算机及软件：提供 - 可与连接网络管理系统(LIS系统) |
| 7 | 监护仪 | 2 | 可监测心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温等 |
| 8 | 输液泵 | 2 | 输液总量设置范围至少为0.1~9000 ml |
| 9 | 注射泵 | 2 | 至少可自动识别2ml、3 ml、5 ml、10 ml、20 ml、30 ml、50或60 ml等规格注射器 |
| 10 | 病床 | 2 | 主要用于重症患者。 要求： 1 无拘束、高感度、压敏、实时监测床垫 2 离床报警，无线远程传输 3 称重、控制、抗静电、床头床尾可拆卸 4 刹车、床底照明、床下红外线感应 5 可透x线 |
| 11 | 生物安全柜 | 1 | 用途：主要用于临床生物样本处理、细菌操作等安全防护 要求： - 类型：A2 30%外排，70%内循环 - 适用人数:双人单面 |
| 12 | 治疗带 | 1 | 用途：主要为发热门诊提供三气（空气、氧气、负压） 主要要求：（留观床治疗带6套；隔离床治疗带4套；其它位置治疗带14套） - 留观床每套治疗带配置：三气终端1套、床头灯1套，3孔多功能插座3个，5孔多功能插座4个，漏电保护器1个，接地端子2个，空气开关1个，智能呼叫终端1个，网线端口2个 - 隔离床每套治疗带配置：三气终端2套、床头灯1套，3孔多功能插座8个，5孔多功能插座6个，漏电保护器2个，接地端子4个，空气开关2个，智能呼叫终端1个，网线端口2个 - 其它位置每套治疗带配置：三气终端1套、3孔多功能插座3个，5孔多功能插座2个，接地端子2个，智能呼叫终端1个（每条治疗带至少漏电保护器1个，空气开关1个） - 空、氧、负压管道按照用户指定起始点、终点铺设 - 至少配备3套三气压力监测装置 |
| 13 | 负压机组 | 1 | 用途：主要用于为病房提供负压。 要求： - 无油一体式 - 真空泵最大抽速：≥80m3/h - 真空泵最大真空度：≤-80KPa - 细菌过滤及排气灭菌消毒设备：具备 - 不锈钢真空罐：≥300L - 配套真空管路及阀门：提供 - 触屏式PLC控制箱：具备 - 排出气体杀菌消毒功能：具备 - 联网自动检测功能：具备 |
| 14 | 空压机组 | 1 | 用途：主要用于为病房提供洁净的压缩空气。 要求： - 无油涡旋空气压缩机：具备，且内置不锈钢储气罐 - 空压机最大供气量：≥0.24m3/min - 压力：≥8bar - 冷冻干燥设备：具备 - 精密过滤器:具备 - 不锈钢储气罐：≥100L - 配套管路及阀门：提供 - 触屏式PLC控制箱：具备 - 联网自动检测功能：具备 |

二．报名时间：2020年6月30 日至2020年7月6日

邮箱地址：jysyxgcb@163.com

联系电话：89509127

联系人：  万老师  秦老师